大昌建设集团有限公司

职业健康安全危险源调查评价表

（办公区）

编制/日期：戴炎倩2011.8.26

审核/日期：舒平国2011.8.26

批准/日期：方阿忠2011.8.26

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：办公区                                                                                   第1页，共2页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公区 | 1 | 厕所及洗浴设施不符合要求 |  | 摔倒、传染病等 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 2 | 办公室使用超限标准的装饰材料 |  | 中毒 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 3 | 办公室、内私拉电线 |  | 触电 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 4 | 内使用单股线或多绞线作拖线板 |  | 触电 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 5 | 内电线从铁制床架上过 |  | 触电 | 将来/异常 | 2 | 6 | 15 | 180 | 一般 |
|  | 6 | 办公、区用电不设专用配电箱 |  | 触电 | 将来/异常 | 5 | 1 | 15 | 75 | 一般 |
|  | 7 | 办公、用电不安装漏电保安器 |  | 触电 | 将来/异常 | 5 | 1 | 15 | 75 | 一般 |
|  | 8 | 电风扇坠落 |  | 物体打击 | 将来/异常 | 2 | 1 | 15 | 30 | 一般 |
|  | 9 | 下班时离开办公室或离开时未关闭用电设备电源 |  | 火灾 | 将来/异常 | 2 | 2 | 100 | 400 | 重大 |
|  | 10 | 电气线路过载运行 |  | 火灾 | 将来/异常 | 2 | 2 | 100 | 400 | 重大 |
|  | 11 | 天花板坠落 |  | 物体打击 | 将来/异常 | 6 | 0.5 | 30 | 90 | 一般 |
| 各种传染病 | 1 | 肝炎 |  | 影响身体健康 | 将来/异常 | 6 | 0.1 | 60 | 36 | 一般 |
|  | 2 | 流感 |  | 影响身体健康 | 将来/异常 | 6 | 1 | 1 | 6 | 一般 |
|  | 3 | 非典 |  | 影响身体健康 | 将来/异常 | 7 | 0.1 | 60 | 42 | 一般 |
|  | 4 | 禽流感 |  | 影响身体健康 | 将来/异常 | 7 | 0.1 | 60 | 42 | 一般 |
|  | 5 | 其他流行性疾病 |  | 影响身体健康 | 将来/异常 | 6 | 0.5 | 1 | 3 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：办公区                                                                                   第2页，共2页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | M 评 分 | E 评 分 | S 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管理 | 1 | 无消防措施、制度或消防设施 |  | 火灾等 | 将来/异常 | 5 | 1 | 60 | 300 | 一般 |
|  | 2 | 灭火器材配置不合理 |  | 火灾 | 将来/异常 | 2 | 1 | 60 | 120 | 一般 |
|  | 3 | 动火作业管理制度不符合要求 |  | 火灾 | 将来/异常 | 2 | 1 | 60 | 120 | 一般 |
| 运输设备 | 1 | 碰撞 |  | 人员伤亡、火灾 | 将来/异常 | 2 | 2 | 100 | 400 | 重大 |
|  | 2 | 密封状态下长时间开空调 |  | 一氧化碳中毒 | 将来/异常 | 2 | 1 | 60 | 120 | 一般 |
|  | 3 | 车辆机械故障 |  | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 5 | 2 | 60 | 600 | 重大 |
|  | 4 | 违章驾驶 |  | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 5 | 酒后或无证驾驶车辆 |  | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 3 | 2 | 60 | 360 | 重大 |
|  | 6 | 发动前变速不在空档上 |  | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
|  | 7 | 发动后不检查仪表和制动 |  | 人员伤亡、车辆损坏 | 将来/异常 | 2 | 2 | 60 | 240 | 一般 |
| 电脑\复印机使用 | 1 | 电脑电磁幅射 |  | 眼睛\皮肤伤害 | 现在/正常 | 2 | 1 | 30 | 60 | 一般 |
|  | 2 | 复印机电磁幅射 |  | 身体健康 | 现在/正常 | 2 | 1 | 30 | 60 | 一般 |
|  | 3 | 长时间办公坐姿 |  | 身体健康 | 现在/正常 | 2 | 1 | 30 | 60 | 一般 |