重大危险源清单

| 序号 | 伤害及风险 | 危险源/危险因素 | 涉及区域 | 时态/状态 | 危险程度 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坠落基坑 | 未设安全防护措施 | 各项目部 | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 2 |  | 基坑内作业无安安全立足点 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 3 |  | 模板作业2m以下无可靠立足点 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 4 |  | 卸料平台两侧无防护栏或防护不牢 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 5 |  | 窨井口、“四口”等处无防护 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 6 | 物体打击 | 模板垂直作业上下无隔离防护措施 | 各项目部 | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 7 |  | 地面进料口无防护棚或不符合要求 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 8 |  | 脚手架搭设、拆卸无防护措施 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 9 |  | 提升机作业无防护措施 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 10 |  | 施工时不带安全帽 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 11 | 坍塌 | 基坑边堆土超过规定的堆土高度 | 各项目部 | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 12 |  | 基坑支护：临边防护措施缺乏或者不符合要求 |  | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 13 | 机械伤害 | 传动部位无防护 | 各项目部 | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 14 | 触电 | 配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵 | 各项目部，办公区 | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 15 | 中毒 | 食用变质食物、化学品泄漏等 | 各项目部，办公区 | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |
| 16 | 火灾 | 电线老化/短路、吸烟、化学品/油品泄漏、煤气泄漏、电焊无防护等 | 各项目部，办公区 | 将来/异常 | 显著危险 | ①②③ |

注：①建立目标和管理方案   ②制订应急预案   ③常规运作控制

编制：戴炎倩    审核：舒平国     批准：方阿忠    实施日期：2011-08-26